JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE		                                                    Anexa

la Proiectul de hotărâre  nr._______/ ______2025

LISTA

cuprinzând bunurile, aflate sub incidența prevederilor art.10 alin.(6) lit.b) din Legea nr.51/2006,

ce fac obiectul preluării în domeniul public al Judeţului Satu Mare

| Nr. crt. | Cod de clasificare | Denumirea bunului | Elemente de identificare* | Valoare de inventar -lei- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 1.8.6 | ##### Conductă de aducțiune apă Apateu-Petin, județul Satu Mare | Amplasament : loc. Petin, comuna Păulești, str. Avram Iancu nr.191-154 pe terenul înscris în CF 106809 Păulești, nr.cad 106809, în ampriza drumului județean DJ 193 ( tronson Km 5+473 - Km 7+441) ; Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției: - Conductă de aducțiune de apă (Apateu-Petin) HDPE 100 Pn 10 bar, De 110 mm, în lungime de 853,00 m, - Cămine de vane din beton - 2,00 buc, - Subtraversare str. Avram Iancu 2,00 buc, din care 1 buc de 12,00 m și 1 buc. de 10,5 m; | 155 148,66 |
| 2. | 1.8.13 | ##### Cămine de debitmetre pentru Proiect “Digitalizarea proceselor de citire a contoarelor și detectarea a pierderilor de apă în județul Satu Mare” - 57 bucăți | Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției: Cămine de debitmetre din beton armat, cu dimensiunile de 1,80 x 1,70 x 1,95 ( L x l x h), cu placă acoperitoare din beton armat cu capac din fontă carosabil - 57 buc ; Amplasare *: Zona Carei-9 buc; Zona Tășnad -17 buc; Zona Livada -10 buc; Zona Satu Mare – 21 buc; | 629 510,00 (11 044,04 / bucată) |

*Notă: Conform  mențiunilor  din Nota de fundamentare nr. 15390/01.08.2025, înregistrată la Consiliul Județean Satu Mare sub  nr. 16.173/01.08.2025.

PREŞEDINTE,			                           DIRECTOR EXECUTIV,

Pataki Csaba			                               Mîndruţ Marius Vasile

Red./Tehn.B.D.O.5 ex.